Tankanlagenservice und Metallbau Kannenberg GmbH

Einsatzort:

{Adress1}

{Adress2}

{Adress3}

{Adress4}

{Datum}

Prüfung Heberschutz

| Anlagenbeschreibung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medium: | {Diesel} |  |  |  |
| Inhalt: | {Inhalt} | Liter | Hersteller: | {Hersteller} |
| Fab. Nummer: | {FabNummer} |  | Baujahr: | {Baujahr} |
| Durchmesser: | {Durch} | cm | Heberschutzventil: | {Ventil} |

| Mechanische Bewertung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Allgemeinzustand: | {Zustand} | Ventilkörper | {Körper} |
| Dichtungen | {Dichtung} | Einstellung | {Einstellung} |

| Messtechnische Bewertung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Höhe EV über Scheitel: | {Höhe} | cm | Max. Füllstand | {MFüll} | cm |
| Abstand Boden – Fläche: | {Abstand} | cm | Aktueller Füllstand | {AFüll} | cm |
| Berechneter Mindestwert: | {Mindest} | mbar | Unterdruck |  |  |
| Gemessener Wert: | {Gemessen} | mbar | Unterdruck |  |  |

| Ergebnis: | {Ergebnis} |
| --- | --- |

____________________                                                                          _______________________

Unterschrift  Betreiber                                                                                      Unterschrift Tankanlagenservice